附件：

**仪器设备报价清单**

| **名称** | **型号** | **量程/精度** | **厂家** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静力载荷测试仪 | JCQ-503B | 0-80MPa/0.1MPa |  | 1台 |  |  |  |
| 液压系统 | 高压油泵DBZ.2OL-2 | 工作压力：高压压力0-70MPa流量：高压流量2L/min油箱容量：36L- |  | 2台 |  |  |  |
| 高压油管 6m/根 | - |  | 4根 |  |  |  |
| 多通道超声基桩检测仪 | MC-6360 | 线长100m(4色) |  | 1台 |  |  |  |
| 基桩动测仪 | RS-W（P）II | - |  | 1台 |  |  | 配大力棒 |
| 轻型动力触探仪 | 10KG | - |  | 3套 |  |  |  |
| 一体式数字回弹仪 | ZC3-E | 标准能量：2.207J |  | 1台 |  |  |  |
| 高强砼回弹仪 | HT450-A | 标准能量：4.5J |  | 1台 |  |  |  |
| 碳化深度测定仪 | - | （0-8）mm/0.25mm |  | 4台 |  |  |  |
| 一体式钢筋扫描仪 |  | 1~210mm/0.1mm |  | 2台 |  |  |  |
| 裂缝宽度测试仪 |  | 0.01-2.00mm/ 0.005mm |  | 1台 |  |  |  |
| 一体式楼板测厚仪 | HC-HD90 | 20-450mm/±1mm |  | 1台 |  |  |  |
| 压力试验机 | YES-2000 | 2000kN/0.01kN |  | 1台 |  |  |  |
| 钢卷尺 | 0-5m | 5M/1mm |  | 2台 |  |  |  |
| 锚杆拉拔仪 | HC-30 | 300KN |  | 1台 |  |  | 钢筋拉拔 |
| 锚杆拉拔仪 | HC-V3 | 30KN |  | 1台 |  |  | 锚栓拉拔 |
| 穿心千斤顶（配智能穿心力传感器） |  | 700KN |  | 1台 |  |  | 管片型式检验/中间孔直径尽可能大 |
| 位移传感器 |  | 0-50mm/0.01mm |  | 7个 |  |  | 管片型式检验 |
| 钢砧 | - | - |  | 1台 |  |  |  |
| 高强钢砧 |  | - |  | 1台 |  |  |  |
| 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 标准能量：2.207J |  | 3台 |  |  |  |
| 电子称 |  | 0～30kg/1g |  | 2台 |  |  |  |
| 电子天平 |  | 0～2000g/0.1g |  | 1台 |  |  |  |
| 电子天平 |  | 0～200g/0.01g |  | 1台 |  |  |  |
| 游标卡尺 |  | 0-200mm |  | 2台 |  |  |  |
| 钢直尺 |  | 35cm |  | 1把 |  |  |  |
| 钢直尺 |  | 100cm |  | 1把 |  |  |  |
| 贝克曼梁 | / | 5.4M |  | 1套 |  |  | 配百分表 |
| 3m直尺 | / | 3M |  | 1把 |  |  |  |
| 构造深度仪 | / |  |  | 1台 |  |  |  |
| 加湿器 | / |  |  | 1台 |  |  |  |
| 温湿度控制仪 | 喷雾型 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 指针式温湿度计 | / |  |  | 1只 |  |  |  |
| 灌砂筒 |  | 150mm |  | 4套 |  |  |  |
| 量砂 |  | 0.3-0.6 |  | 5袋 |  |  |  |
| 砂石筛 |  | (0.075～9.5)mm |  | 1套 |  |  |  |
| 坍落度筒 | / |  |  | 5台 |  |  |  |
| 混凝土抗压试模 | 150\*150\*150 |  |  | 20个 |  |  |  |
| 混凝土抗压试模 | 100\*100\*100 |  |  | 45个 |  |  |  |
| 混凝土抗渗试模 | 175\*185\*150 |  |  | 30个 |  |  |  |
| 砂浆试模 | 70.7\*70.7\*70.7 |  |  | 20个 |  |  |  |
| 烧杯 |  | 500ml |  | 22个 |  |  |  |
| 烧杯 |  | 1000ml |  | 30个 |  |  |  |
| 滴定台 | / |  |  | 3个 |  |  |  |
| 滴定管 | / | 50ml |  | 5个 |  |  |  |
| 漏斗 | / |  |  | 1个 |  |  |  |
| 移液管 | / | 10ml |  | 7个 |  |  |  |
| 容量瓶 | / | 1000ml |  | 3个 |  |  |  |
| 小洗耳球 | / |  |  | 1个 |  |  |  |
| 不锈钢搅拌棒 | / |  |  | 2个 |  |  |  |
| 锥形瓶 | / | 200ml |  | 26个 |  |  |  |
| 胶头滴管 | / |  |  | 3个 |  |  |  |
| 量筒 |  | 5ml、50ml、250ml、1000ml |  | 各3个 |  |  |  |
| 烧杯 |  | 300mL |  | 20个 |  |  |  |
| 搪瓷杯 |  | ≥1200mL |  | 10个 |  |  |  |
| 棕色广口瓶 |  | 60mL |  | 2个 |  |  |  |
| 研钵 |  | Φ12~Φ13cm |  | 1个 |  |  |  |
| 聚乙烯桶 |  | 5L、10L、20L |  | 各2个 |  |  |  |
| 洗瓶（塑料） |  | 500mL |  | 2个 |  |  |  |
| 毛刷 | / |  |  | 4个 |  |  |  |
| 吸水管 | / |  |  | 2个 |  |  |  |
| 塑料勺 | / |  |  | 6个 |  |  |  |
| 玻璃板 |  | 600×600mm |  | 1个 |  |  |  |
| 微波炉 | / |  |  | 1个 |  |  |  |
| 塑料桶或铁桶 |  | 20L |  | 2个 |  |  |  |
| 凿子 | / |  |  | 2个 |  |  |  |
| 铁锤 | / |  |  | 2个 |  |  |  |
| 长把小簸箕 | / |  |  | 2个 |  |  |  |
| EDTA二钠 | 0.1mol/L |  |  | 2瓶 |  |  |  |
| 氯化铵分析纯 | 500g |  |  | 2瓶 |  |  |  |
| 氢氧化钠分析纯 | / |  |  | 3瓶 |  |  |  |
| 三乙醇胺分析纯 | / |  |  | 1瓶 |  |  |  |
| 钙红指示剂 | / |  |  | 1瓶 |  |  |  |
| 钙试剂羟酸钠、硫酸钾 | / |  |  | 1瓶 |  |  |  |
| **金额总计** | **大写： 小写：**  |

**注： 1、以上报价含13%增值专用发票以及安装运输费用。**

 **2、请于2020年 05 月 08日下午17:00前密封盖章递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。**

**报价单位（盖章）：**

**法定代表人或授权委托人签字：**

 **联系电话：**

 **日期： 年 月 日**