附件：

仪器设备报价清单

| 名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次（冷阱）解析仪 | 标准样品模拟采样、热解析、解析管活化功能。 - 适用于环境监测等领域。适用（不仅限）于以下标准：《GB 11737-1989》；《GB 50325-2020》；《GB/T 18883-2002》；《HJ 583-2010》；《HJ 644-2013》；《HJ 734-2014》等。 - 1、一次解析加热范围：40℃—380℃，控温精度1℃ 2、进样阀加热范围：50℃—180℃，控温精度1℃ 3、样品传输管加热范围：50℃—180℃，控温精度1℃ 4、二次解析温度范围：-35℃—400℃ |  | 1台 |  |  |
| 水泥混凝土养护箱 | - 主要用于养护混凝土试块，要求温度为20±2℃，湿度≥95%，可同时标养60组150*150*150的试块。 |  | 1台 |  |  |
| 数显回弹仪 | - 用于测量混凝土抗压强度，具有自动计算功能，标称能力应为2.207J,抗压强度为10~ 60Mpa的混凝土，在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上率定值应为80±2。 |  | 2台 |  |  |
| 胶片烘干机 | - 烘干胶片温度不得高于60℃，工作温度20 ~ 99℃可调，电源50HZ,加热功率2000W，最大烘片100张/次。 |  | 1台 |  |  |
| 金额总计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：   1、以上报价含13%增值专用发票以及安装运输费用。

2、请于2020年 07 月 17日下午17:00前密封盖章递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日