附件：

仪器设备报价清单

| 名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑门窗动风压性能检测设备 | 抗风压性能：风压测试调压范围：-7000Pa~+7000Pa；压力变送器精度：0.25%；位移测量测试范围：0~50mm；位移计精度：0.2%；分辨率：0.01mm。 气密性能：空气流量测试范围：0~606m³/h；流量计精度：3%。 水密性能：水流量测量范围：40~1000L/h；水流量测量精度：1.5%；淋水量：0~4L/㎡·min；波动周期：3~5s。 备注：整套仪器设备可测量试件大小为3mx3m。整套仪器设备应包含：静压箱、扣箱、控制台（包括但不限于电脑主机、显示器等电脑可正常运行使用的配套配件）、风速计、位移传感器、整套密封用侧板、标准板（标准试验使用）、试验操作软件的终身使用权限等配套必需品及整套配件，且符合GB/T 7106-2019中的建筑门窗气密性能、水密性能、抗风压性能的检测试验规范技术要求。 | 中国建筑技术集团 天昊公司 | 1套 |  |  |
| 金额（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：   1、报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、设备需按指定仪器厂家报价。

3、请于2020年 10 月 30日下午16：30前随同加盖公章的营业执照复印件密封加盖单位公章递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日