附件：

仪器设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式钢筋扫描仪 | - 用于检测钢筋间距与钢筋保护层厚度； 型号：HC-GY61T 精度要求：1mm； | 北京海创高科 |  | 3台 |  |  |
| 2 | 一体式楼板测厚仪 | - 用于检测楼板厚度； 型号：HC-HD90 - 精度要求：1mm； | 北京海创高科 |  | 3台 |  |  |
| 3 | 数显回弹仪 | - 用于混凝土结构强度检测； 型号：ZC3-A 测量范围：0~60Mpa； | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 2台 |  |  |
| 4 | 路面弯沉仪 | 技术要求：5.4m，含百分表2个； |  |  | 1套 |  |  |
| 5 | 红外测温仪 | 精度要求：1℃ |  |  | 3台 |  |  |
| 6 | 钢砧 | 用于普通回弹仪率定； |  |  | 1台 |  |  |
| 7 | 电子天平 | 量程精度：0~5Kg/0.01g； |  |  | 2台 |  |  |
| 8 | 电子秤 | 量程精度：0~30Kg/1g； |  |  | 2台 |  |  |
| 金额总计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、请于2021年 03 月 22日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日