附件：

仪器设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 单价（元） | 数量（台/套） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测氡仪 | 室内环境检测中氡值的测定；型号：RAD7；动态测量范围：0.1～10000皮居里/升（4～400000贝克/立方米）。 灵敏度：在嗅吸模式下：0.2CPM/pCi/L。在普通模式下：0.4CPM/pCi/L。 | 美国DURRIDGE |  | 1 |  |  |
| 2 | 微机控制电液伺服万能试验机（平推对夹钳口） | 最大试验力：1000kN、试验机级别：0.5级。符合JGJ107、GB5224、GB/T228.1等试验规范，适用范围：满足抗压试验、钢筋及钢板拉伸试验、机械连接工艺检验及型式检验、钢绞线拉伸试验（含残余变形装置、压缩试验夹具、钢筋及钢板（2-60mm）夹具及引伸计(100/25mm)、钢绞线配套夹具及引伸计（500mm）以及确保仪器设备操作软件的终生免费使用、电脑配置：8G及以上内存，win7以上操作系统） | 上海三思纵横机械制造有限公司 |  | 1 |  |  |
| 3 | 碱骨料反应试验箱 | 要求温度能控制在80±2℃；碱活性试件养护；要求由试验架和养护桶；要求试件垂直于试架放置；能放置44个养护桶；每个养护桶能放置3个试件；碱骨料反应试验箱包括底部大试验架、养护桶和养护桶内小试验架；要求温度能控制在80±2℃；能满足JGJ52-2006碱活性（快速法）检测要求 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 镁元素空心阴极灯 | 要求适用于：厂家：北京瑞利分析仪器有限公司；仪器名称：原子吸收分光光度计；型号：WFX-130B；要求波长：285.2nm。 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 加速磨光机 | 用于混凝土芯样端面磨平；能磨平常规直径的混凝土芯样端面（例如直径70mm、直径75mm、直径90mm、直径95mm、 直径100mm）。 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 全自动双刀岩石芯样两用机 | 用于混凝土芯样切割；双刀片距离可调节，可以切割常规直径的混凝土芯样（例如直径70mm、直径75mm、直径90mm、直径95mm、 直径100mm），以保证高径比为1:1。 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 一体式楼板测厚仪 | 用于检测楼板厚度； 型号：HC-HD90 精度要求：1mm； | 北京海创高科科技有限公司 |  | 1 |  |  |
| 8 | 数显回弹仪 | 用于混凝土结构强度检测； 型号：ZC3-E 测量范围：0~60Mpa； | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 2 |  |  |
| 9 | 养护室三件套 | 用于混凝土试块养护， 温度20±2℃；湿度≥95% |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 磁粉探伤仪 | 用于钢结构检测； 提升力：直流电≥177N，交流电≥45N 触头数量：两个 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 电动脱模器 | 适用于直经为φ50mm、φ100mm、φ101.6mm、φ150mm、φ152mm，高度为230mm以内的各种试模筒，可电动手动两用。 |  |  | 1 |  |  |
| 金额总计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票、运输、安装及培训费用。

2、请于2021年 04 月 19日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日