附件3：

#### 视频监控、设备数据自动采集改造项目投标报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 摄像机（非POE） | 红外，1080P，200W像素 | 套 | 38 |  |  |  | 含线材、辅材、电源、支架等全部配套材料，含布线安装，海康、大华等知名品牌 |
| 2 | 硬盘录像机（含21.5寸显示器、光电鼠标） | 工业级，8路2盘位 | 套 | 18 |  |  |  | 硬盘录像机应为海康、大华等知名品牌，显示器应选择主流品牌 |
| 3 | 监控硬盘 | 工业级，3T  | 快 | 29 |  |  |  | 海康、希捷等知名品牌 |
| 4 | 数据采集(自控) |  | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 5 | 数据采集(非自控) |  | 套 | 44 |  |  |  |  |
| 6 | 数据采集升级 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额大写： |

注：

1.报价需要包含视频监控所在项目网络需要的千兆交换机（按视频监控和数据采集信息点数量配置适合的交换机）；

2.若招标人后期有此报价明细表中设备补充采购的，招标人可以按此报价明细表中单价直接向中标供应商补充采购；

3.上述报价包含但不限于此项目软硬件、主材、辅材、运输、安装调试、税费等所需各项费用。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

##  年 月 日